ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор

г. Назарово	№ 178	«23» декабря 2011 г.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: протоколов об административном правонарушении №338 от 06.12.2011г., № 350 от 07.12.2011г., №363 от 21.12.2011г., №364 от 21.12.2011г., в отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гляденская средняя общеобразовательная школа», директор Верц Сергей Петрович, адрес: Красноярский край, Назаровский район, п. Глядень, ул. Новая, 28 выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний, (отравлений) людей. С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения, возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю устранить выявленные:

| № | Характер предписания | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нарушения п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10) в части ограждения забором территории выделенного участка школы, в т.ч. физкультурной зоны в начальной школе п. Зарянка, в т.ч. физкультурной и хозяйственной зоны в начальной школе с. Кибитень и д. Степноозерка. |  |
| 2 | Нарушения п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 в части хранения верхней одежды учащихся 2-го, 3-го и 4-го классов в учебных кабинетах в средней школе п. Глядень. |  |
| 3 | Нарушения п. 4.21 СанПиН 2.4.2.2821-10 в части достаточности площади и длины кабинета врача в средней школе п. Глядень. |  |
| 4 | Нарушения п. 4.21 СанПиН 2.4.2.2821-10 в части наличия процедурного (прививочного) кабинета площадью не менее 14,0 кв.м. в средней школе п. Глядень |  |
| 5 | Нарушения п. 4.21 СанПиН 2.4.2.2821-10 в части размещения медицинского кабинета на 3-ем этаже здания школы в средней школе п. Глядень. |  |
| 6 | Нарушения п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 в части оборудования санузла кабинами с дверями в начальной школе п. Зарянка. |  |
| 7 | Нарушения п. 4.26 СанПиН 2.4.2.2821-10 в части выделения отдельного места, оборудованного шкафом для хранения всего уборочного инвентаря, в средней школе п. Глядень, в начальной школе с. Кибитень и д. Степноозерка. |  |
| 8 | Нарушения п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 в части восстановления целостности покрытия деревянных полов в рекреациях 1-го и 3-го этажей в средней школе п. Глядень. |  |
| 9 | Нарушения п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 в части проведения подбора ученической мебели по размерам в соответствии роста обучающихся и в соответствии группы мебели. |  |
| 10 | Нарушения п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 в части соблюдения площади мастерских на одно рабочее место в средней школе п. Глядень. |  |
| 11 | Нарушения п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 в части размещения столярных и слесарных верстаков с учетом перпендикулярной расстановки к свето- несущей стене и левостороннего естественного освещения к столярным верстакам и бокового - к слесарным верстакам в средней школе п. Глядень. |  |
| 12 | Нарушения п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 в части оснащения слесарных верстаков в слесарной мастерской предохранительными сетками, высотой 0,65 - 0,7 м., в средней школе п. Глядень. |  |
| 13 | Нарушения п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 в части оснащения фрезерного станка в слесарной мастерской предохранительной сеткой, стеклом и местным освещением в средней школе п. Глядень. |  |
| 14 | Нарушения п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 в части оснащения одного токарного станка из двух в столярной мастерской предохранительной сеткой и стеклом в средней школе п. Глядень. |  |
| 15 | Нарушения п. 2.3.1 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (с изменениями), п. 7.1.6 СанПиН 2.4.2. 2821- 10 в части обеспечения нормируемых значений естественной освещенности гигиеническим требованиям и нормативам в кабинете №1-04 в средней школе п. Глядень. |  |
| 16 | Нарушения п. 3.3.1 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (с изменениями), п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 в части обеспечения нормируемых показателей искусственной освещенности гигиеническим требованиям и нормативам на рабочей поверхности столов в кабинетах. №1-03, №1-04, №2-01, №2-02, №2-06, №2-13, №3-01, №3-04, №3-08, в столярной мастерской, в слесарной мастерской, в спортивном зале на полу в средней школе п. Глядень. |  |
| 17 | Нарушения п. 3.1 СП 3.5.1378-03 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» и п. 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 и п. 5.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 в части соблюдения приготовления дезинфицирующего раствора для обработки унитазов в санузлах и производственных столов на пищеблоке в соответствии с инструкцией в средней школе п. Глядень. |  |
| 18 | Нарушения п. 3.6.3 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» в части обеспечения качественной дезинфекции обеззараживаемых объектов и использования способов применения в соответствии с особенностью обеззараживаемого объекта в средней школе п. Глядень. |  |
| 19 | Нарушения п. 10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 в части предусмотренного облегченного учебного дня для учащихся 4-го класса на понедельник в начальных школах п. Зарянка, с. Кибитень, д. Степноозерка. |  |
| 20 | Нарушения п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 в части наличия сигнальной маркировки на уборочном инвентаре для уборки в санузлах в средней школе п. Глядень. |  |
| 21 | Нарушения п. 4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 в части оснащения варочного цеха электроприводом для готовой продукции в средней школе п. Глядень. |  |
| 22 | Нарушения п. 4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 в части наличия на пищеблоке производственного стола с маркировкой «СК» - сырые куры в средней школе п. Глядень. |  |
| 23 | Нарушения п. 4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 в части использования на пищеблоке кухонной посуды с поврежденной эмалью в средней школе п. Глядень. |  |
| 24 | Нарушения п. 3.3.2 СанПиН 2.3.2 1324-03. «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов» в части оснащения холодильника в комнате для приема пищи спиртовым бытовым термометром для контроля за температурой хранения пищевых продуктов в начальной школе с. Кибитень. |  |
| 25 | Нарушения п. 5.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 в части наличия металлических кассет для хранения чистых столовых приборов в начальной школе с. Кибитень и д. Степноозерка. |  |
| 26 | Нарушения п. 5.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 в части проведения ежедневной обработки (мытье) используемых пластмассовых кассет для хранения столовых приборов в начальной школе с. Кибитень. |  |
| 27 | Нарушения п. 6.11. СанПиН 2.4.5.2409-08 в части наличия в технологических картах сведений о выходе каждого блюда, о технологических режимах (температура и время приготовления), описания технологического процесса приготовления мясных и рыбных блюд в средней школе п. Глядень. |  |
| 28 | Нарушения п. 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 в части соответствия фактического рациона питания утвержденному примерному меню в средней школе п. Глядень. |  |
| 29 | Нарушения п. 6.29. СанПиН 2.4.5.2409-08 в части наличия в питании учащихся ржаного хлеба. |  |
| 30 | Нарушения п. 9.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 в части проведения дополнительного обогащения рационов питания микронутриентами, включающие в себя витамины. |  |
| 31 | Нарушения п. 14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 в части проведения оценки качества блюд по органолептическим показателям бракеражной комиссией в количестве 3-х человек в средней школе п. Глядень. |  |
| 32 | Нарушения п. 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 и п. 2.1. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий» в части организации производственного контроля, включающего лабораторно- инструментальные исследования и испытания в столовой согласно разработанной программы производственного контроля в средней школе п. Глядень. |  |

Срок устранения вышеуказанных нарушений до 01.11.2012 года.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гляденская средняя общеобразовательная школа».

Начальник территориального отдела - главный государственный санитарный врач по г. Назарово

и Назаровскому району	В.И. Латтеган

Предписание получено «	»	2011г.